附件2

中央水污染防治资金支持项目清单

单位：万元

| 序号 | 区县 | 项目名称 | 项目建设规模与内容 | 项目 总投资 | 本次下达中央水污染防治资金额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区太平生活垃圾处理厂及周边地下水环境状况调查评估项目 | 1、实施地点及规模：重庆市铜梁区太平生活垃圾填埋场及周边区域，面积约15万平方米，主要包括填埋库区、拦渣坝、填埋区地下水收集系统、填埋区渗滤液收集处理系统、填埋区地表水截排水系统、地下水、地表水污染监测系统、库区防渗系统、防渗墙和填埋气发电系统等组成，其余区域为附属设施 (道路、地磅房、综合用房、办公及机具库房、围墙、防洪沟等)与绿化用地。 2、实施内容：开展重庆市铜梁区太平垃圾填埋场及周边地下水状况调查评估，形成系统的、定期的、有针对性的监测网络和体系，完善的地下水污染源的监测网络，从而对场地内及周边地下水环境状况进行良好的把控和预测。 | 97.65 | 75 |
| 2 | 涪陵区 | 重庆涪陵白涛化工园区地下水环境状况详细调查及风险评估项目实施方案（2023-2024年） | 在涪陵白涛化工园区地下水环境状况初步调查的基础上，开展涪陵白涛化工园区地下水详细调查评估及风险管控工作。新建25口地下水监测井、开展水文地质详细调查，并完成两次采样分析工作；摸清污染羽范围和污染源头，开展地下水污染健康风险评估、模拟预测和污染溯源，评估对乌江污染风险，编制地下水污染风险管控方案。 | 259.81 | 200 |
| 3 | 重庆市生态环境科学研究院 | 重庆市“双源”地下水环境状况调查评估（二期）项目 | 一是更新集中式地下水型饮用水源、工业污染源、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场、加油站、农业污染源、高尔夫球场等“双源”清单及数据库。按照《环境监管重点单位名录管理办法》（2022年）相关要求，建立重庆市地下水污染防治重点排污单位名录，明确责任主体，落实企业主体责任。二是开展“万人千吨”级集中式地下水型饮用水水源地补给区划定及周边地下水环境状况调查评估，通过现状调查、资料收集、水文地质勘察、地下水环境监测井建设、采样测试分析等，综合评估地下水型饮用水水源地补给区及周边环境状况。三是综合考虑重庆市水文地质结构、地下水功能价值评估、地下水脆弱性评估、地下水污染源荷载评估、国土空间规划、“三线一单”及已开展“双源”地下水环境状况调查等因素，划定重庆市地下水污染防治重点区，针对不同分区根据有关法规标准提出分类管理要求，进一步提升地下水污染防治监管能力。 | 1852.94 | 1430 |
| 4 | 忠县 | 忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查项目 | （1）针对忠县龙蛇背垃圾处理场开展现场调查、风险排查及周边环境调查评价工作，查明场区周边地下水及土壤基本属性，明确本项目的重点调查范围；（2）开展调查区域的地下水环境状况调查监测，对地下水水质和污染现状进行取样测试分析评价，进行调查区域地下水污染问题溯源及成因分析；（3）开展垃圾处理场区域水文地质调查，分析垃圾场地下水补给、径流、排泄等水文地质条件；（4）提出地下水污染防治措施及对策建议。 | 116.8886 | 90 |
| 5 | 潼南区 | 重庆潼南高新技术产业开发区（北区）地下水环境状况详细调查及风险评估项目实施方案（2023-2024年） | 本方案主要针对重庆潼南高新技术产业开发区（北区）在地下水环境状况初步调查的基础上开展重庆潼南高新技术产业开发区（北区）地下水详细调查评估及风险管控工作，摸清污染源范围和污染源头，开展地下水污染健康风险评估、模拟预测和污染溯源，评估对涪江污染风险，编制地下水污染风险管控方案。 | 457.89 | 353 |
| 6 | 潼南区 | 重庆市潼南区三个重点污染源地下水环境状况调查评估项目实施方案（2023-2024年） | 开展重庆市潼南区“双源清单”中三个重点污染源地下水环境状况初步调查评估，具体通过现状调查、水文地质勘察、环境监测井建设、采样测试分析、综合评估，查清三个重点污染源周边地下水污染物种类、浓度和空间分布等环境状况，分析调查区地下水污染问题及成因，提出地下水污染治理措施及对策建议。 | 333.77 | 258 |
| 7 | 巫溪县 | 重庆市巫溪县城市生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目 | 开展重庆市巫溪县城市生活垃圾填埋场地下水环境状况初步调查评估，具体通过现状调查、水文地质调查、环境监测井建设、采样测试分析、综合评估；分析地下水的补给、径流、排泄等水文地质条件，评估调查区域的地下水环境现状；分析调查区地下水污染问题及成因，提出地下水污染治理措施及对策建议。 | 118.67 | 92 |
| 8 | 南川区 | 重庆市南川区金泉铝矿区及宏能煤业矿区地下水环境状况调查评估 | 1.调查收集南川区金泉铝矿区及宏能煤业矿区的基本信息、污染源信息、周边敏感目标信息、迁移途径信息、已有的环境调查与监测信息等； 2.开展水文地质调查，划定金泉铝矿区及宏能煤业矿区各分散矿区所属水文地质单元，明确各水文单元内地下水埋藏条件，含水层介质类型，含水层空间分布，地下水补给、径流、排泄，地下水流场，地下水动态等关键信息； 3.开展地下水环境调查，在金泉铝矿区新建11个地下水监测井，宏能煤业矿区新建12个地下水监测井，按照《地下水样品采集技术指南》，每年的枯水期和丰水期在地下水监测井各取样分析一次，根据分析结果初步判断地下水污染类型、浓度分布、空间分布等特征，确定地下水污染主要问题，分析地下水污染成因并调查污染对象对周边地下水产生的影响； 4.结合南川区金泉铝矿区及宏能煤业矿区的实际情况，充分分析地下水污染的原因，提出地下水污染治理措施及对策的建议。 | 324 | 250 |
| 9 | 永川区 | 九龙河流域重点支流河道生态修复工程项目 | （1）垂直生物滞留带工程：布设面积共计约27500m2；（2）重点支流入河口人工湿地建设工程：种植面积约为11300m2；（3）生态驳岸工程： 40000m2；（4）沉水植物工程：共计约30000m2；（5）水生生物操纵工程：投放面积共计约38000m2。 | 5308.08 | 3184 |
| 10 | 万州区 | 明镜滩污水处理厂中水回用工程 | 建设人工湿地22000m2，集水池一座，配电间及泵房一座，再生水连接管网7.25km等。 | 6539.87 | 5045 |
| 11 | 武隆区 | 武隆区沙坝水库等4个集中式饮用水源地规范化建设 | 新建界桩18块、新建界标14块，新建交通警示牌9块，新增宣传牌10块、隔离网3700m，防撞栏2100m，导流槽1000米，应急池1座，视频监控5个。 | 481.93 | 372 |
| 12 | 开州区 | 开州区铁桥镇集中式饮用水源地保护工程 | 沿水源地沿线新建防护网2529m；安装水源地界标12块；安装水源地交通警示牌8块；安装水源地宣传牌3块；新建化粪池47座，配套DN110HDPE双壁波纹排水管940m；垃圾桶72个；植被缓冲带5155m2，生态拦截沟2475m；水库清淤25万m3；水质检测打捞船1艘；巡逻船1艘；放养生态鱼3.42万尾；视频监控系统1套。 | 2827.03 | 2181 |
| 13 | 垫江县 | 重庆垫江县澄溪镇污水厂尾水生态化处理及再利用工程 | 项目建设内容包括尾水提升工程、尾水湿地工程与兴澄湖生态恢复工程。尾水提升工程包括规模为5000m3/d的一体化尾水提升泵站与约2.8km提升管道建设；尾水湿地工程为19352m2人工湿地建设，工程内容主要包括137m砾石植草沟，4380m2表面流湿地、9000m2垂直流湿地、997m2生态塘、900m输水管以及湿地周边4155m2绿化；兴澄湖生态恢复工程为约31739m2兴澄湖草型水生态系统恢复。 | 4554.92 | 3515 |
| 14 | 巫山县 | 重庆市巫山县江北片区福田镇、大昌镇、龙溪镇污水处理厂人工湿地尾水净化工程 | （1）福田镇污水处理厂人工湿地建设面积70亩，其中包括新建调节稳定塘1000m2、表面流人工湿地33600m2、水平潜流人工湿地4000m2、垂直潜流人工湿地面积3000m2、生物观测塘4200m2； （2）大昌镇污水处理厂人工湿地建设面积49亩，其中包括新建调节稳定塘833m2、表面流人工湿地21000m2、水平潜流人工湿地3889m2、垂直潜流人工湿地面积3000m2、生物观测塘3500m2； （3）龙溪镇污水处理厂人工湿地建设面积19亩，其中包括新建调节稳定塘400m2、表面流人工湿地5040m2、水平潜流人工湿地3000m2、垂直潜流人工湿地面积1200m2、生物观测塘1680m2。 | 3011 | 2323 |
| 15 | 铜梁区 | 铜梁区涪江流域及小安溪流域12个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 本项目共建设铜梁区涪江流域及小安溪流域石鱼镇、大庙镇、华兴镇、庆隆镇、水口镇、二坪镇、西河镇、土桥镇、安溪镇、白羊镇、高楼镇、福果镇12个镇级污水处理厂尾水湿地，合计27300m2。 | 4029.11 | 3109 |
| 16 | 万州区 | 万州区入河排污口规范化建设工程 | 设立标识牌77个，流量在线监测14个，水质在线监测14个，视频监控43处，接入18个重点污染源单位已建的在线监测系统数据，设置室外宣传屏1套，入河排污口信息化监管系统1套。 | 1595.81 | 1231 |
| 17 | 北碚区 | 北碚区（嘉陵江、梁滩河）入河排污口规范化建设工程 | 建设规模：本次项目实施范围为嘉陵江北碚段、梁滩河北碚段主河道流域范围，总计排口188处，其中嘉陵江北碚段103处排口、梁滩河北碚段85处排口。 建设内容包括入河排污口统一编码立牌规范化建设工程，对经过排查溯源的141个排污口设立标识标牌；入河排污口的计量监测建设工程，根据监测溯源结果，并结合日常监管的需求，对14个重点管控的入河排污口设置监测点，建设流量在线监测14套、水质在线监测21套，并接入11个重点污染源单位已建在线监测系统的数据；入河排污口的视频监控工程，对48个重点管控入河排污口建设48套视频监控设备，并将相关监控数据接入入河排污口监管系统；入河排污口监管系统建设工程，新建入河排污口监管系统，配套建设IT基础设施；室外宣传屏系统建设工程，结合当地实际情况进行水环境保护宣传，安装室外全彩宣传屏，并配置电脑和控制软件等。 | 1966.91 | 1518 |
| 18 | 垫江县 | 垫江县入河排污口规范化建设工程 | 垫江县入河排污口规范化建设工程，针对73个入河排污口进行规范化建设。1、入河排污口统一编码立牌规范化建设工程，对经过排查溯源的73个排污口设立标识标牌；2、入河排污口的计量监测建设工程，根据监测溯源结果，并结合日常监管的需求，对8个重点管控的入河排污口设置监测点，建设流量在线监测14套、水质在线监测8套，并接入23个重点污染源单位已建在线监测系统的数据；3、入河排污口的视频监控工程对39个重点管控入河排污口建设39套视频监控设备，并将相关监控数据接入入河排污口监管系统；4、入河排污口监管系统建设工程，新建入河排污口监管系统，配套建设IT基础设施。 | 1195.25 | 922 |
| 19 | 荣昌区 | 荣昌区入河排污口规范化建设工程 | 本次项目实施范围为荣昌区21个镇街，总计排口 121 处。对经过排查溯源的 87 个排污口设立标识标牌；建设流量在线监测 10 套、水质在线监测 15 套，建设智能采样终端 10 套，并接入 20 个重点污染源单位已建在线监测系统的数据；对 33 个重点管控入河排污口建设 33 套视频监控设备，并将相关监控数据接入入河排污口监管系统；新建入河排污口监管系统，配套建设 IT 基础设施。 | 1572.83 | 1214 |
| 20 | 潼南区 | 潼南区涪江谭家沟河水生态保护工程 | 构建河滨生态植物面积84000m2（其中，植被类型包括乔灌草带、挺水植物带、浮叶植物带、沉水植物带） | 1643.09 | 1268 |
| 21 | 长寿区 | 重庆市长寿区双龙河上河堰至夹钳口段河道生态修复工程 | 对双龙河干流、双龙河左岸支流木洞河沟进行生态修复，修复河道总长度约5.23公里。主要包括河岸垃圾清运及河道生态清淤约2.36万立方米；建设鱼塘尾水湿地治理系统、植草沟、植被缓冲过滤带、植物种植等生态措施治理面积约16万平方米；配套建设生态护岸约11.5公里等附属设施。 | 4116.29 | 2436 |
| 22 | 永川区 | 一龙河鱼剑滩生态修复工程 | （1）砾间接触氧化工程：布设体积共计约1200m3；（2）人工湿地建设工程：种植面积约为10500m2；（3）生态护坡工程：种植面积约为9600m2；（4）沉水植物工程：共计约7200m2；（5）水生生物操纵工程：投放面积共计约16800m2。 | 1779.09 | 1067 |
| 23 | 綦江区 | 綦江区永丰河流域永城和隆盛段水环境综合整治工程（三期） | 三期完成永丰河流域隆盛镇段河道基质处理3000m3，河滨植物生态构建3000m2，滩涂湿地1200m2。 | 445.62 | 344 |
| 24 | 奉节县 | 奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程 | 完成新民河生态修复：新建林泽生态净化湿地20509m2，新建多塘生态净化湿地70450m2，新建河滨植物带51800m2，构建水生动物体系1项，新建污水厂尾水湿地1739m2；完成新民河流域五马镇瓦滓溪饮用水水源地、三里峡饮用水水源地规范化建设：新建视频监控5套，隔离防护网1841米，宣传牌11块，交通警示牌6块，界牌10块，400m3饮用水源蓄水池2座；完成新民河流域大木村居民点、王坪村居民点、花林包居民点、五马石居民点、五马场镇污水处理工程建设：大木村居民点新建DN300污水管网3352米，污水提升泵站1座，50m3/d污水处理站1座。王坪村居民点新建DN300污水管网1201米，50m3/d污水处理站1座。花林包居民点新建DN300污水管网823米，50m3/d污水处理站1座。五马石居民点新建DN300污水管网1247米，50m3/d污水处理站1座。五马场镇新建DN400污水管网1846米。 | 4277.27 | 3300 |
| 25 | 九龙坡区 | 九龙坡区长江流域饮用水源地规范化建设和综合治理工程 | 新建隔离网5842米；安装水源地界标9块；安装水源地宣传牌15块；安装视频监控31套；新建应急处理池550m3；完成原住居民化粪池改造20座。 | 778.38 | 601 |
| 26 | 开州区 | 开州区中和等3个乡镇集中式饮用水源地保护工程 | 沿水源地沿线新建防护网4058m；安装水源地界标38块；安装水源地交通警示牌18块；安装水源地宣传牌10块；新建化粪池7座，配套DN110 HDPE双壁波纹管140m；垃圾桶36个；水源涵养林15223m2；视频监控系统4套 | 997.88 | 770 |
| 27 | 潼南区 | 潼南区16个乡镇集中式饮用水源地保护区隔离防护设施建设项目 | 建设集中式水源地一级保护区隔离防护网，共17100m，设置保护区标志82块，包括27套界标、30套道路警示牌及25套宣传牌，6套视频监控设施。 | 549.02 | 424 |
| 28 | 武隆区 | 武隆区沙河水库城市集中式饮用水源地规范化建设 | 新建界桩12块、新建界标7块，新建交通警示牌7块，新增宣传牌5块、隔离网2600m，防撞栏3200m，导流槽2600米，应急池2座，视频监控4个。 | 567.63 | 438 |
| 29 | 合川区 | 合川区部分重点集中式饮用水源地隔离防护工程 | 对超英水库、白鹤水库、人民沟水库、大石堡水库、月亮岩水库、生龙水库等集中式饮用水源地一级陆域保护区内进行隔离防护建设，修建隔离围网51.88km；完善饮用水源地标志牌，设置界碑24块，标志牌63块。 | 2084.97 | 1609 |
| 30 | 大足区 | 大足区集中式饮用水水源地一级保护区隔离防护设施等安全保障达标及规范化建设项目 | 完成17个集中式饮用水水源地规范化建设，新建隔离设施18670米，取水口标志10个，宣传警示牌191块，保护区标志牌23块，保护区界桩54个，视频监控13套。 | 979.57 | 756 |
| 31 | 奉节县 | 奉节县安坪镇安坪河流域生态修复工程 | （一）实施居民点污水收集处理工程总计3个（污水管干管3100m（配套检查井、入户支管、提升泵站）、污水处理设施总规模150m3/d）；（二）实施尾水生态湿地总计1个（约1350m2）；（三）实施梯级生态过滤带河段长度总计2295m（其中生态乔灌隔离带岸线3960m、生态梯级过滤带岸线4590m、生态砾石净化滩地33250m2）。 | 3741.9 | 2887 |
| 32 | 九龙坡区 | 九龙坡区地表水环境监管能力建设 | 建设长江水质监测点1个、主要次级河流建设7套水质自动监测站、4套水质趋势站、2套视频监控摄像，配备无人机遥感监测。搭建水生态环境智能监管平台，同步配套建设IT基础设施。 | 1636.83 | 1263 |
| 33 | 綦江区 | 綦江河流域东溪镇段水环境综合整治工程（三期） | 三期进行綦江河支流东丁河流域河道基质处理 2000 m3 ，生态石笼建设1500m，河滨植物生态构建3000m2，滩涂湿地3200m2。 | 669.1 | 516 |